Buletin informativ DPTCRAP

__________________________________________________________

Nr. 41/06.11.2012

Reglementări ale ISCIR şi ANPC

I. În atenţia SCM care dispun de cazane/recipiente sub presiune/instalaţii de ridicat

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) a emis Ordinul nr. 163/24.10.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice.

Ordinul menţionat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 737/01.11.2012 şi a intrat în vigoare la data publicării.

- Metodologia privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice presupune următoarele:

1. Deţinătorul va declara la ISCIR intenţia de a efectua un studiu pe baza căruia să se permită prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice fără efectuarea reviziei interioare (RI) până la RI + IP (încercarea la presiune).

2. Anunţarea se va face cu cel puţin 3 luni înaintea expirării scadenţei la RI, iar lucrarea trebuie terminată înainte de expirarea scadenţei la RI pentru a se decide ce fel de control se va efectua la expirarea scadenţei.

3. Societatea care efectuează studiul va preciza, în scris, la ISCIR ce metodă de studiu va utiliza.

4. Societatea care efectuează studiul va prezenta la ISCIR metoda pe care urmează să o aplice, în vederea avizării; pentru a fi avizată, aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

a) identificarea instalaţiei/echipamentului;

b) date ale proiectului original şi ale construcţiei;

c) procese-verbale şi/sau rapoarte de inspecţie precedente;

d) modificări/reparaţii/limitări de parametri;

e) înregistrări ale procesului de operare, cu predilecţie ale parametrilor maximi admişi, luaţi în calcul la proiectare şi identificaţi pe placa de timbru;

f) înregistrări ale procesului de mentenanţă;

g) modalitatea şi experienţa supravegherii;

h) dispozitive de siguranţă şi protecţie;

i) instalarea;

j) evaluarea consecinţelor cedării;

k) sănătatea şi siguranţa personalului;

l) deteriorarea mediului şi consecinţe asupra vecinătăţilor (tehnice, sociale);

m) alte date relevante;

n) măsuri compensatorii propuse în funcţie de rezultatele finale;

5. Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să aibă şi să menţină un proces adecvat al datelor esenţiale legate de instalaţie. Aceste date esenţiale furnizează echipei de evaluare o bază pentru care să judece operarea în continuare în condiţii de siguranţă.

6. Dacă nu au fost menţinute înregistrări precise sau complete, atunci evaluarea va deveni inevitabil subiectivă, ceea ce ar putea să inducă riscuri mai înalte decât dacă ar fi disponibile mai multe informaţii; în acest caz, executanţii au posibilitatea ajustării coeficienţilor de risc în funcţie de datele din teren.

7. Este, de asemenea, important dacă deţinătorul a efectuat o "verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic" care permite reflectarea obiectivă a condiţiilor tehnice de evaluare.

8. Rezultatele finale, avizate de către personalul tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE), vor fi prezentate la ISCIR, care va efectua procesele-verbale de prelungire.

II. În atenţia SCM cu activitate în prelucrarea lemnului şi confecţii pentru copii

- Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a emis Ordinul nr. 435/24.10.2012 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANPC nr. 224/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor.

Ordinul menționat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 737/01.11.2012.

Standardele române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor au indicativele de referinţă:

SR EN 581-1:2006	Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi pentru camping. Partea 1: Cerinţe generale de securitate;

SR EN 1129-1:2000	Mobilier. Paturi rabatabile. Condiţii tehnice de securitate şi încercări. Partea 1: Condiţii tehnice de securitate;

SR EN 1129-2:2000	Mobilier. Paturi rabatabile. Condiţii de securitate şi încercări. Partea 2: Metode de încercare;

SR EN 1130-1:1999	Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 1: Condiţii de securitate;

SR EN 1130-2:1999	Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 2: Metode de încercare;

SR EN 14682:2008	Securitatea îmbracămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii.